## КТП исп.1
Опросный лист на КТП киоск №________
Объект
Контактное лицо, телефон:
№ | Запрашиваемые параметры КТП |  | Значение параметра | [5 empty] | Ответ
1 | Мощность трансформатора, кВА |  | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
2 | Тип трансформатора
3 | Количество трансформаторов |  | 1, 2 или 3
4 | Номинальное напряжение КТП, кВ |  | 6 /0,4 или 10/0,4
5 | Тип подстанции |  | Проходная (П) или тупиковая (Т)
6 | Исполнение вводов РУВН |  | Воздух (В) или кабель (К)
| Исполнение выводов РУНН |  | Воздух (В) или кабель (К)
7 | РУВН
| Линия (Ввод) |  | ВНАз-10/630 |  |  | Кол.
| Секционник |  | по умолч. РВЗ-10/630
| К трансформатору |  | РВЗ-10/630
ВНАз-10/630
Предохранитель ПТ
| Ограничителя перенапряжения |  | ОПН; РВО
РУНН
| Вводной коммутационный аппарат |  | РЕ 19, ВА
8 | Коммутационные аппараты |  | ВА
| отходящих линий |  | РПС, плакая вставка
Номинальный ток линии, А
Число отходящих линий, шт
Счетчик учета ЭЭ на вводе 0,4 кВ :
Контроль напряжения (пофазное измерение)
Контроль тока на вводе 0,4 кВ (установка амперметров)
Внутреннее освещение КТП
Ограничителя перенапряжения
Дополнительные требования к поставке
РЛНД-10
9 | Уличное освещения (от фотореле ФР)
Учет ЭЭ на уличное освещение, тип счетчика
Установка трансформатора на заводе
Поставка трансформатора (поставляются отдельно)
Технология окраски
Цвет корпуса (по умолчанию серый RAL 7035)
Цвет крыша (по умолчанию серый RAL 7035)
Цвет двери (по умолчанию серый RAL 7035)
Наличие коридора обслуживания в КТП
Наличие площадок обслуживания с наружи КТП
|  | Заказчик |  |  |  |  | Производитель
| «____» ____________ _201__г |  |  |  |  | «____» _____________201__г
| М.П. |  |  |  | М.П.